浏览量：1次

岳阳楼区管网末梢水水质检测信息公示

（2019年第一季度）

为加强管网末梢水水质监测和管理，落实地方政府饮用水安全责任，切实保障人民群众饮用水安全，根据《湖南省卫生计生委关于做好管网末梢水水质监测信息公开工作的通知》（湘卫疾控发《2017》11号），现将第一季度管网末梢水水质监测信息公开如下：

一、监测基本情况

（一）监测点位

共设管网末梢水监测点6个（枣树村、磨刀村、建中村、麻布村、郭镇中学、郭兴小学）。

（二）检测项目

检测项目按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的要求，对管网末梢水监测水样进行36项常规指标检测。

（三）检测方法

按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）进行检测。

二、评价结果

2019年4月9日区疾病预防控制中心对6个末梢水水质监测点的水质情况进行了检测，共监测水样6份，合格6份，合格率100%。目前岳阳楼区末梢水饮水状况良好。

岳阳楼区卫生健康局

2019年5月16日

岳阳楼区2019年一季度管网末梢水检测结果

| 采 样 点 | 类 型 | 所属街道 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 枣树村(彭孝华) | 管网末梢水 | 郭镇乡 | 合格 |
| 建中村(李志成) | 管网末梢水 | 郭镇乡 | 合格 |
| 磨刀村(村委会) | 管网末梢水 | 郭镇乡 | 合格 |
| 麻布村(黄振东) | 管网末梢水 | 郭镇乡 | 合格 |
| 郭镇中学(传达室) | 管网末梢水 | 郭镇乡 | 合格 |
| 郭兴小学(食堂) | 管网末梢水 | 郭镇乡 | 合格 |